Администрация Новоегорьевского сельсовета

Егорьевского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2024 г. № 7	                                                            с. Новоегорьевское

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению к настоящему постановлению.
           2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

4. Контроль данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета                                              С.А. Темергалиев

Приложение

к постановлению администрации Новоегорьевского сельсовета

18 марта 2024 года № 7

- Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края

| N п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран <2> | емкость с водой <3> |  | ведро |  | ящик с песком <4> |  | лопата |  |  |
| 1. | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2. | Квартиры многоквартирных жилых домов | 1 | 1 | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  |
| Примечания: |  | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |